成都体育学院

化粪池、窨井清掏及雨污水管道疏通服务项目

招

标

文

件

资产管理处、后勤处

2018年2月

第一部分  项目概况

一、项目名称：

成都体育学院化粪池、窨井清掏及雨污水管道疏通服务项目。

二、项目地点：

成都市一环路西一段19号成都体育学院院教学区和家属区内。

三、基本内容概况：

1、成都体育学院教学区和家属区内红线范围内的所有化粪池及窨井清掏和雨污水管道疏通。

1.1教学区和三个家属区内涉及化粪池及窨井清掏的建筑物共有65栋。其中，教工宿舍22栋，学生宿舍13栋，教学楼、体育馆、实验楼、行政办公楼、学生食堂、公共厕所及其他建筑物等30栋。既教学区和家属区全部化粪池及窨井清掏。

1.2涉及教学区和家属区内所有雨污水管道疏通和雨污水管道水篦子清掏。

2、化粪池、窨井、雨污水管道堵塞临时性疏通工作。

3、疏通、清掏物外运；

4、其它相关工作等。

四、资质要求

1、在成都市内注册并具有独立法人资格的合法企业，在营业执照中的经营范围具备“清掏化粪池和污水管道清掏维修”等范围；

2、有相当经济实力良好信誉和健全的财务会计制度，三年内在经营活动中无重大违法违规记录；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、招标控制价和服务资格期

1、招标控制价：人民币18万元/三年，每年6万元，超过招标控制价的投标文件为废标。

2、本次招三年服务资格期（2018年3月1日-2021年2月28日）。合同一年一签，续签合同时服务金额不变。

3、各投标单位在投标文件中只报一年的服务费。

4、付款方式：每年三月集中清掏完成后，支付合同金额的80%；年底再支付合同金额的20%。

六、《投标文件》的递交、开标时间及地点

1、递交投标文件时间及地点：2018年2月27日下午14：30－15：00，地点：成都体育学院健身康复楼楼顶会议室。

2、开标时间：2018年2月27日下午15：00，地点：同上。

七、投标保证

如发现中标单位的投标文件弄虚作假、中标通知发出后5日内不签订服务合同、不按要求进场作业、不及时处理临时性疏通工作等行为，取消中标单位的中标资格，并作为不诚信的投标单位记录在案。

八、评审办法

综合评分法，综合得分最高者中标。

第二部分  招标文件

投标单位收到招标文件后，应认真阅读和全面理解招标文件中的所有内容，如果由于投标单位对招标文件理解的偏差，造成投标文件不能符合招标文件的要求而被拒绝，责任由投标单位承担。

一、现场踏勘

在投标截止前投标单位自行前往联系踏勘现场，费用自理。现场踏堪联系人：张宇，13808219774

二、招标原则和投标报价

（一）招标原则

为维护招投标活动双方当事人的合法权益，确保评标活动“公平、公正、科学、择优”的原则，由于本维修改造的工程量和改造预算金额较小，在《四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准》以下，参照《中华人民共和国招标投标法》和《四川省装饰装修工程招标投标管理办法》的有关规定，结合本维修改造工程实际进行自主公开招标。招标公告将在《成都体育学院校园网》和《四川招投标网》主页上公告。

（二）投标最高限价：18万元/三年，6万元/年。

（三）投标报价

根据甲方招标文件、招标内容、现场踏勘，投标单位自行负责按市场价格和自己的实力编制投标报价。投标报价应包含所有费用、税金等。

三、服务质量要求

服务质量应符合国家现行相关验收规范标准，应符合我国制定的相关规定。

四、评标方法：综合评分法。

（一）评标程序

1、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的要求的;

（2）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

（3）招标文件规定的其他无效投标情形。

1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

1.2. 1投标报价不符合招标文件规定的价格标的；

评标委员会对投标文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，评标委员会应当评定为不影响整个投标文件有效性和采购活动公平竞争，并通过投标文件的符合性审查，但应在投标文件规范性方面根据情况进行扣分：

（1）投标文件（包括单独递交的开标一览表）密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标人名称且得到投标人（法定代表人或者授权代理人）现场认可的；

（2）投标文件（包括单独递交的开标一览表）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（3）投标文件（包括单独递交的开标一览表）存在个别地方（总数不能超过2个且占应签字地方的比例不能超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（4）投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

1.2.2附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

2、在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背采购基本原则和招标文件规定。

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。

5、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

（二）评标方法

1、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、评标细则及标准

2.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度和节能、环境标志产品及投标文件规范性等。

2.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

2.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第四章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

2.5综合评分明细表

2.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

2.5.2综合评分明细表

| 评审项目 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评分（60分） | 投标报价 | 60 | 满足招标文件要求且本次有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60。 |
| 技术评分 （20分） | 项目实施方案 | 20 | 项目实施方案制定要求合理、周密、科学、严谨和完整，符合招标文件的各项要求，根据项目实施方案的科学性、合理性和完整性等因素评审打分。 1、施工方案与技术手段及施工项目管理、工期安排、设备配置（15分）：施工组织方案合理性，施工质量技术手段；关键工序、关键施工技术、施工工艺、复杂环节、重点难点提出相应技术措施及质保措施；管理人员素质及管理经验、人员配备完整、专业配备齐全、完整，管理措施到位；准确、清晰的进度安排，施工进度计划和施工进度网络图能有效保证施工计划的实施；施工、试验和检测仪器设备配置齐全。合理、科学、全面的得11～15分，较合理、较全面、一般的得6～10分，差的得0～5分； 2、安全文明施工（5分）：安全文明施工及环境保护、消防等方面有切实可行的施工管理措施。合理、科学、全面的得4-5分，较合理、较全面、一般的得1-3分，差的及不全面的得0分。 |
| 商务评分（20分） | 业绩 | 12 | 评标委员会根据投标人提供2014年以来类似项目施工业绩的有一个得2分，最高12分;(提供合 同复印件，加盖投标方鲜章) |
|  | 售后服务 | 6 | 有完善的售后服务，为用户提供服务优的得4-6分，良好的得2-3分，一般的、差的得0-1分。 |
|  | 投标文件规范性 | 2 | 规范的得2分，其它的酌情扣分 |

五、中标通知

招标单位确定中标单位后，向中标单位发出中标通知书。

六、合同签订

（一）招标单位与中标单位将根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，在中标通知发出后5日内依据招标文件和投标文件双方签订合同。

（二）招标单位与中标单位签订合同后，对其他未中标的投标单位的未中标原因不作解释。

成都体育学院

化粪池、窨井清掏及雨污水管道疏通承包合同

发包方：成都体育学院                          （以下简称甲方）

承包方：                                      （以下简称乙方）

根据《合同法》，经甲乙双方协商，甲方委托乙方承担成都体育学院教学区及家属区化粪池、窨井清掏及雨污水管道疏通项目。为明确双方权利、义务，本着友好合作、紧密配合的精神，订立本合同。

第一条 作业内容

1、作业地点及范围：甲方管理的教学区、家属区红线范围内。

2、作业内容：

①上述区域内所有化粪池清掏及相关管道清理、疏通等；

②上述区域内雨水井、污水池、地下污水管道进行检查、疏通、清理，雨污水管道水篦子沉淀井清掏等；

③化粪池、窨井、雨污水管道堵塞临时性疏通工作；

④疏通、清掏物外运；

⑤其它相关工作等。

第二条 合同期限

本合同有效期壹年，从20  年  月  日起到20  年  月  日止。

第三条 合同金额及支付

1、本合同费用为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

2、付款方式：每年三月集中清掏完成后，支付合同金额的80%；年底再支付合同金额的20%。

第四条 质量要求

1、正常情况下，每年专车吸粪和人工下池清理垃圾（含建筑垃圾、沙、石、油渣等）一次，各化粪池需将粪渣、垃圾清理干净直至见到清水。

2、所有雨水井、污水井及管道每三个月检查一次，将所检查的情况书面报知后勤处存案，并根据实际使用情况及时保养、疏通，保证所有井道时时畅通。

3、管道疏通程序：①人工清理雨水井、污水井的泥沙和垃圾一次；②用竹片连接通管一次；③用竹片连钢丝绳、钢丝球拉管一次；④用消防水清管道一次；⑤将油渍和垃圾清理上井打包。

4、清理出来的污物、垃圾用袋打包当天运走，并保证工完场清。

5、乙方保证清掏和疏通质量。在承包期内，发生化粪池、管道堵塞等紧急情况，乙方负责及时处理，并不再另收费用。乙方保证全天候随叫随到，及时解决所发生的问题，乙方在接到甲方通知后，无正当理由，在2小时内不能按时到达，甲方可扣1个月的作业费用。

第五条 甲方的权利与义务

1、甲方积极配合乙方清掏疏通工作，为乙方提供方便和协调。

2、施工期间所需水、电由甲方无偿提供（清洗地面用水、夜间照明用电）。

3、甲方负责派人员监督乙方承包范围的工作，发现问题及时向乙方提成口头或书面意见。

4、如出现化粪池、管道堵塞，及时通知乙方。

5、在施工过程中，甲方根据乙方通知及时组织验收并依次认真填写作业验收单，当所有作业项目验收合格后，甲方应按合同约定支付作业款。

6、乙方所承包的作业内容按施工方案和标准进行监督和验收。

第六条 乙方的权利与义务

1、保证按合同要求完成化粪池、雨水井、污水井的清理和管道检查、疏通、清理工作，保证甲方的正常使用不受影响。

2、乙方在作业过程中，不得将污水流到地面，如不慎污染地面应立即清理。

3、乙方在作业期间，不得损坏小区花草树木、车辆及其他设施，如有损坏，须照价赔偿。

4、乙方工作时必须遵守甲方各项管理规定，不得发生违反学校和家属区管理规定的行为。

5、安全责任。乙方在作业过程中一定要自行做好安全措施和现场防护措施，特别要防止气体中毒和缺氧引起的人员伤亡事故，如若在作业过程中发生安全事故造成乙方人员或因乙方原因造成第三方人员伤亡，一切责任由乙方承担。

第七条 作业验收

乙方作业完毕，应及时通知甲方验收，甲方人员在叁天后组织验收，验收合格后，由甲方在验收单上签字确认。验收单须经甲方签字确认后方可有效。

第八条 违约责任

甲方评定乙方作业质量有不合格项的，乙方必须立即纠正，如整改后仍不合格的，甲方有权根据实际情况扣除该项不合格作业的作业款，同时有权单方终止合同。

第九条 争议的解决方式

甲乙方在履行本合同过程中发生争议，当无法在互相协商的基础上解决时，双方同意选择向武侯区人民法院提起诉讼方式解决。

第十条 其他

1、本合同未尽事宜，由双方协商一致后签订补充协议约定。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：成都体育学院              乙方(盖章)：

法人/授权人：                      法人/授权人：

地址:成都市武侯区体院路2号        地 址：

开户行:建行成都青羊支行            开户行:

账  号:51001446436051506118      账  号:

纳税人识别号：12510000400008116Y 纳税人识别号：

联系电话：028-85092170(传真)      联系电话：

签约日期：2018年  月  日         签约日期：2018年 月  日

第三部分    投标文件格式及附件（详见附件）

附件一:

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：                         公司法定代表人__________职务      授权_________               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义参加贵校该项目的投标及合同的执行、完成和保修情况，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

我公司对被授权人的签名负全部责任，被授权人签署的所有文件，不因授权人或授权的改变而失效。本授权书从授权之日起生效。

授权人签名：_______________

被授权人签名：_____________

投标人单位名称（公章）：________________________

单位地址：______________________________________

电    话：_________________

传    真：_________________

（附：委托代理人身份证复印件盖投标单位鲜章）

授权日期：_______年_____月_____日

附件二：

投   标   函

致：成都体育学院

我公司详细研究了贵单位工程招标文件及相关资料，我们承诺按招标文件中的规定对投标承担全部责任和义务，现递交我公司投标文件。

1、经我单位现场勘测并仔细研究成都体育学院

化粪池、窨井清掏及雨污水管道疏通服务项目

招标文件的投标须知、合同条件、技术资料、图纸、合同主要条款和其他有关文件后，我方愿意以投标报价金额人民币（大写）： 元，小写                   元， 按上述文件中的要求，承包成都体育学院

化粪池、窨井清掏及雨污水管道疏通服务项目

，完成并维护上述全部工程。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动等采购活动的投标人应当具备的条件。

- 具有独立法人资格；具有合法的组织机构代码；

- 具备独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 法律、法规规定的其他条件。

3、一旦我方中标，我方保证在接到招标方开工通知后    日内开工，并       日期内竣工，经有关部门验收合格后，移交整个工程及全部资料。

4、我方同意贵单位选择招标单位的办法，并同意自行承担我公司为投标所发生的一切费用。

5、我方同意在正式签署合同协议之前，我公司的投标文件将始终对我们具有约束力，并可以随时被贵单位接受。

6、我公司在收到中标通知书后即开始履行合同规定我方的职责与义务，并保证在合同要求的工期内完成合同约定的所有工程。

7、无论投标结果如何，所有投标文件我方将不收回。

此函。

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

地址：

联系电话：

日期：2018年     月     日