公开招标采购公告

| 采购项目名称 | 成都体育学院2019年中央项目医疗科研设备采购项目 | 采购项目编号 | 510201201913007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 四川省 |
| 公告类型 | 采购公告 | 公告发布时间 | 2019年12月27日 |
| 采购人 | 成都体育学院 | 更正公告 |  |
| 采购代理机构名称 | 四川中意招标有限公司 | 项目包个数 | 2 |
| 各包描述 | 1、成都体育学院2019年中央项目医疗科研设备采购项目，本项目共计2包，各包拟确定1名中标人； 2、详见附件。 |  |  |
| 各包供应商资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件； 7、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录； 8、截止至投标截止时间当日，未在“信用中国”、“中国政府采购网”网站等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。） 9、本项目不允许联合体投标。 10、根据采购项目提出的特殊条件： 10.1、若采购产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。 10.2、投标人非投标产品（超微量紫外分光光度计、机械拉伸及电刺激细胞培养系统、便携EEG-EMG系统、小动物呼吸机）制造厂家，需提供产品制造厂家针对本项目对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。（此条只针对投标人提供进口产品时需提供授权） |  |  |
| 标书发售方式 | 现场发售，供应商在获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信(须注明项目名称、项目编号、联系人及联系电话、电子邮箱)、经办人身份证明（核对原件，留存复印件）；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明（核对原件，留存复印件）。供应商购买招标文件时须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的错误信息，对其参与投标事宜造成影响的，由供应商自行承担所有责任。 |  |  |
| 标书发售起止时间 | 2019年12月30日至2020年1月6日09：00时至16：30时（节假日除外），逾期不售。（中午12:00-13:30分不售卖文件） |  |  |
| 标书售价 | 人民币300元/份(售后不退，投标资格不能转让)。 |  |  |
| 标书发售地点 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615四川中意招标有限公司购买 |  |  |
| 投标截止时间和开标时间（时间节点） | 2020年1月19日10时00分 |  |  |
| 投标地点 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615四川中意招标有限公司会议室 |  |  |
| 开标地点 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615四川中意招标有限公司会议室 |  |  |
| 现场考察或标前答疑会时间 | / |  |  |
| 现场考察或标前答疑会地点 | / |  |  |
| 采购人地址和联系方式 | 地址：四川省成都市武侯区体院路2号 联系人：龙老师 电话：028-85097065 |  |  |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 地址：四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615， 联系电话：028-87050033，传真：028-87050233，电子邮箱：s.c.zyzb@163.com |  |  |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人：刘女士， 联系电话：028-87050033、87050055转2013，标书售卖问询电话：028-87050033-0 |  |  |
| 备注 | 1、本采购公告的公告期限为5个工作日； 2、采购预算：181.24万元(人民币)； 采购限价：第一包限价158.96万元(人民币)；第二包限价22.28万元； 3、采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、政府采购优先购买节能产品政策、政府采购优先购买环境标志产品政策、强制节能产品清单、优先采购无线局域网产品、扶持不发达地区和少数民族地区。 4、中午12:00-13:30分不售卖文件。 |  |  |

附件：

一、技术要求和配置

（第一包）

| 设备名称 | 具体技术参数描述 | 是否进口设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清醒小鼠双色光纤记录及运动检测系统 | - ★蓝光激发光中心波长（nm）450~480；黄光激发光中心波长（nm）580；光纤输出功率范围（蓝光-µW）20~180；光纤输出功率范围（黄光-µW）6~100； 2.★钙信号采样频率（Hz）0-300；钙信号采样通道数2（可选拓展）； 3.▲钙信号检测范围（V）0~10； 4.最大通道数10；最小有效可检测功率（pW）0.3；数字信号采样频率（Hz）0-300；数字信号采样通道数3（可选拓展） 5.★低通滤波截止频率（Hz）35；数字平滑窗口（sample）50；基线噪声<0.01 6.★偏置噪音比<1000双色通道光源独立控制，增益独立调节.条件位置偏爱部分应用最新图像处理技术及数据分析和处理软件，分析并绘制动物的运动轨迹和条件位置偏好，包括记录动物的速度、活动路径、停留时间、百分比、穿查次数、运动量等信息，可完美结合双色光纤记录部分使用。结合NI采集卡设备，使用不少于三个数字通道采集、存储以及显示实验过程中产生的时间通道的数据，采样频率可自行调节设定，该功能模块适用于小鼠实验过程中触发的标记的时间信息。结合NI采集卡设备，主要功能为实时采集记录以及显示红色荧光通道和绿色荧光通道的钙信号数据，红色荧光数据以及绿色荧光数据经过转化为电信号，被NI采集卡的模拟通道采集并保存。同时软件在实时采集过程中，对钙信号数据进行实时滤波，滤除实验过程中的噪音数据。条件位置偏爱双色钙信号采集分析系统条件位置偏爱部分,使用摄像设备实时监控小鼠的活动区域，以及小鼠在实验过程中运动轨迹和位置等信息，在条件位置偏爱软件中可自行圈定实验所需的小鼠活动场景，当小鼠处于该圈定区域时，自动触发设备的电信号，产生高电平同时被条件位置偏爱双色钙信号采集分析系统双色钙信号采集部分的数字通道采集到，来达到两个部分软件的时间同步问题。条件位置偏爱双色钙信号采集分析系统，结合Labview以及MATLAB开发平台的数据采集以及处理分析系统，同时采用顺序结构与循环结构，实现模拟信号与数据信号的实时采集与动态显示过程，实时存储数据，使用过程中可手动、钙信号的采样频率等信息。对清醒小鼠进行单细胞水平的电生理记录和载体光学成像。在所有脑区记录稳定，时间长，可标记形态。对清醒小鼠进行药物实验和行为观察。可在进行电生理记录或光学成像的同时采集运动的数据。在固定小鼠的头部的同时，测量前后和左右两个方向的二维运动，自动记录小鼠的运动轨迹通过光电探测器分别记录运动浮球前后和左右两个方向二维的运动轨迹，以判断小鼠的运动轨迹。 7.▲运动浮球直径（cm）：<=22；运动浮球重量（g）：<=160；静音送风系统风量（m3/h）：145-180；静音送风系统噪音（dB）：<=23； 8.欧盟CE认证，欧盟RoHS认证； 9、★终身免费培训； | 否 | 套 | 1 |
| 小动物呼吸机 | 整体功能： 1.★整合设计，一台机器实现呼吸机，血氧，呼气末CO2，动物加热等多种功能；触控彩面液晶屏操作方式。内置监测功能，实时显示呼吸参数，潮气量，呼吸压力等数据实时显示和采集。兼容LabChart数据记录,支持生理数据USB接口数字输出，也支持模拟信号输出至PowerLab记录仪。呼吸，血氧，呼气末CO2，动物加热等多种功能模块可自定义选择安装，扩展。便携式设备，可选配直流电池供电。 2.呼吸模块： 1)全自动智能机，只需输出动物体重，种属，所有参数仪器自动设定好。 2)▲多用途设计，可应用于从初生小鼠到大鼠0-1200g 3)★压力和体积双模式： 在压力控制模式下，潮气量是动态变化的，压力的设定范围15-30cmH20,总是泵出动物的需要的量； 在等容模式下，潮气量0.01ml-4ml,具有最大压力，最小压力等多参数，确保等容模式下动物安全，避免压力过大或通气不足． 4)内置LED显示屏，可显示呼吸机工作参数、动物身体参数、图形曲线、历史记录等众多内容 5)★呼吸频率范围20－350次 6)吸呼比1:1- 1:5 7)全自动叹气模式 8)自动PEEP模式 9)自动辅助呼吸模式 10)全自动容积较正和死腔体积测量功能 3.★血氧饱和度模块 1)配大小鼠专用Y型传感器或鼠尾套式传感器 2)支持的动物最大心率达900次 3)显示分辨率1% 4)血氧测量范围70-100% 5)血氧饱和度主要兼容临床上使用的人体传感器 6)提供MRI兼容型传感器 7)具体5级可设定报警功能 4.★呼气末CO2模块 1）主通道CO2检测，这种技术直接检测动物呼出的气体，不需要空气泵 2）检测呼气末CO2，呼吸频率 3）可显示呼吸图谱 4)呼吸频率检测范围为150bpm 5)CO2浓度范围0-16%,0-120mmHg 6)检测分辨率 0.1mmHg 7)仪器初始化时间 小于15S 8)检测响应时间 小于60ms 5.▲动物加热模块 1)使用远红外加热方式 2）利用肛温探头反馈控制动物加热 3）标配两个加热垫和两个肛温探头，肛温探头直径0.02’和0.095’ 4）三种工作模式： 通过肛温探头控制加热 通过加热垫上的温度传感器控制加热 通过加热功能百分比控制加热 5）温度控制范围0-70℃ 6）温度稳定性±0.2℃ 7）工作温度范围-60℃- 150℃ | 是 | 套 | 1 |
| 超微量紫外分光光度计 | 1）★波长范围：190-850nm；光谱分辨率：≤2.1nm(FWHM at Hg254nm)；光路径：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置； 2）★核酸检测范围：2.0-26,800ng/μL dsDNA；光吸收范围：0-480A；带分析软件。 3）污染物分析功能，能够通过全光谱扫描检测污染物成分内容及所占比例，并扣除杂质浓度给出纯净样品的浓度值。 紫外检测：常规紫外光波长下检测样品吸光值； 4）★核酸检测：可检测dsDNA、ssDNA、RNA等不同类型核酸的浓度及其在260nm、280nm处的吸光值； 探针检测：检测荧光标记探针的吸光值，可用于去除未能标记探针的样品； 5)▲细胞培养物检测：检测细胞培养物在600nm处的吸光值； 6)▲蛋白检测：检测普通纯化后蛋白的浓度和280nm处的吸光值； 蛋白标记检测：可检测被BCA、Bradford或Lowry标定的蛋白样品，自动画出标准曲线并计算出待测蛋白质浓度。 7）★软件终生免费维护 | 是 | 套 | 1 |
| 便携EEG-EMG系统 | - 功能描述： ★系统由不少于20个EEG/HD-EMG通道，不少于4个双极EMG/ECG/EOG，不少于3个辅助电生理通道（皮电、呼吸、皮温）组成。可无线离线同步采集：高密度肌电、脑电、心电、皮电、眼电和胃肠电等。并且可以采集包括呼吸、皮温、血氧、位置、运动和生物力学等数据。深层次地探索肌肉神经控制过程中的时-空特性、肌纤维的肌电传导速度、单位神经元的召集释放电信号的时序，骨骼肌内各肌肉肌腱单元的激活特性等，主要应用在体能训练、认知科学、疲劳研究等领域。 二、硬件参数： 1、▲设备采用有线、无线、离线三种采集方式，离线模式，数据存在存储卡内。 2、★无线、离线模式下放大器可24小时不间断采集数据。 3、▲无线采集模式下，通过Wi-Fi与电脑进行数据传输。系统采用主动屏蔽技术，无电缆运动伪影和工频电源干扰。单个模块体积（w*d*h）：≤150x140x45mm；重量:≤500g 4、★放大器不做滤波，A/D数模转化24bit，采样率最大可达4096Hz。 5、★最大通道数至少40通道，由不少于20个EEG/HD-EMG通道，不少于4个双极EMG/ECG/EOG，不少于3个辅助电生理通道，可同时测量脑电、高密度肌电、皮电、呼吸、皮温等。 6、★高密度肌电电极为氯化银涂层薄膜电极，按8x8阵列式排列，电极间隔4mm至8.5mm可选。 7、★有线数据传输可采用70光纤传输，传输率7.340Mbit/s；远距离无延时。 8、★矩阵式肌电贴片连接线采用可塑性LEMO同轴屏蔽电缆和主动降噪专利技术，可有效屏蔽线缆运动伪迹和电源工频干扰，可获得高质量信号。 9、★电极贴片采用矩形薄膜化集成线路设计，厚度≤0.1mm。 10、单级输入通道不少于32个，24位分辨率, 0-800Hz模拟带宽，可实时进行阻抗检测。噪声：<0.8μVrms；CMRR：100 dB；输入范围：+/-150 mV； 三、分析软件参数： 1、▲软件系统采用后台开放式设计，用户可自定义设置采集、分析的逻辑，模式、顺序、配置等，创建个性化的实验采集、分析界面，采集分析一体化进行。 2、▲所有的采集分析功能都采用模块图标化设计，利用鼠标拖拽图标箭头，就可将各个功能模块，按照自定义的逻辑、顺序、模式搭建出工作流程图。可实现在线分析，采集分析同步进行，直接获得需要的结果。 3、★系统提供Matlab采集接口，可以在线用Matlab软件采集处理所有数据。 4、数据导出的格式包括：Poly5-32bit，Poly5-16bit，EDF，EDF+，CSV，MDF，SMP 四、配套神经学软件参数 1、软件利用真实人体断层数据重建的完整的三维人体虚拟软件。断层颜色真实，鲜活，没有经过福尔马林浸泡过。 2、▲三维人体重建后，可与MRI（DICOM）设备的数据进行融合对比。软件同时兼容Windows系统和苹果IOS系统，脑部断层1mm毫米内的结构，在冠状面、矢状面、水平面上都做了精准划分。脑部断层解剖学结构名称均为中英文对照，伴有英文真人标准发音，可以通过点击按钮进行播放。 3、▲软件中的冠状面、矢状面、水平面以及头部结构都做了空间坐标定位，同一结构的边界点的坐标与三个断面的结构边界点坐标必须一一对应，移动任何一个断面，其余两个断面和三维人体结构会自动与之精准匹配。并且可以导入外部空间坐标。 4、冠状面、矢状面、水平面、断层图片上的5000个以上人体结构都做了划分，点击脑部断层上的结构可以构建脑部的三维结构，并且可以与MRI的坐标进行融合。软件可安装神经解剖学课程，安装课程后学生可以通过该软件学习神经解剖学课程。欧盟CE认证。 | 是 | 套 | 1 |
| 机械拉伸及电刺激细胞培养系统 | ★1.每个小槽可以独立控制。可做细胞模型，可保持细胞活性，可做细胞损害实验，主要是培养心脏副交感神经元进行刺激。细胞等在培养的过程中将脱分化，失去其收缩性。可在细胞培养过程中通过给电刺激细胞，来防止其脱分化。电刺激将保持肌细胞的杆状形态及纹状形态。 2.在细胞培养过程中，静态细胞失去收缩功能（6-18小时）。可为超过72小时的实验保障的肌肉细胞收缩功能。在长达72小时中细胞仍保持蛋白质合成功能，同时细胞保持着正常的氮素平衡。实验时间可以延长到达7天。系统能采集到的70%-80%处于良好状态的鼠肌肉细胞。可以进行3-5天的实验并扩大细胞的质量，可以用在任何一种动物细胞上。 ▲3.高达8个输出层可产生+/-40V及双极脉冲。每层都可以充足的激励6-well培养槽。每层可独立设置脉冲特征（电压、频率及持续时间）。C-Dish是培养槽的一个电极装配组件，将大表面碳电极放入标准4-well培养槽，其可容纳24×60mm的盖片。通过一根带状电缆将该培养槽与C-Pace相连。大表面纯碳电极减少有毒废物质的形成。主要组成：一部主机，可以配8个细胞培养槽，每个槽里可以有四个小槽。每个槽都可以单独控制电压、频率和持续时间。 ★4.内部培养槽要求：电压：达到+/-40V；频率：0.010-99Hz；脉冲持续时间：0.4-24ms；单极、双极或交替改变脉冲极性；每层1-6 C-培养槽；有着稳定物理性质的6-well的标准培养槽；大表面铂金镀层电极可阻止毒性的恢复；耐高压加热；可叠起堆放；四个通道同时刺激，每个通道可以单独设置不同刺激方案。软件终生免费维护。 | 是 | 套 | 1 |
| 颅脑定位微注射系统 | - 系统可满足大小鼠颅脑定位微量注射实验，也可升级满足小鸟、猫、兔、壁虎及豚鼠等动物实验。 2、★操作臂移动范围上下、左右、前后可达80mm，读取精度0.01mm。X、Y、Z 三轴移动距离可在LCD数字显示屏上实时显示，X、Y、Z轴坐标可在显示屏上完成任意点归零，根据图谱直接定位。配备单，双导管微量给药系统，包括：导管，导管帽，注射内管，紧缩螺帽。可根据客户需求提供导管定制服务。 3、定位数字显示屏采用5号电池供电，避免交流电带来的电子噪声和干扰，适合电生理实验。 4、★垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置。水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置。 5、操作臂采用双头丝杆设计，适合多种动物的应用。垂直操作方向指示标志,防止误操作。 6、▲垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作。 7、★小鼠适配器，包含18度和45度耳杆各一对。采用树脂材料，避免对小鼠颅骨的损伤。两侧耳杆的高度和门齿夹的高度均可自由调节，并带有刻度。针对幼大鼠没有耳道，增加颧骨的固定套，代替尖端的耳杆，提供无创伤的固定方式。 8、★微量注射&回抽泵可独立安装于脑立体定位仪上使用；夹持注射器量程范围0.5-1000ul；可锁定屏幕，防止运行过程中误操作。 9、★四种组合工作方式：注射、吸收、注射/吸收、吸收/注射；皮升级注射精度，流量速率：3.66 pl/min-3.818 ml/min恒定速率下可实现定量或者定时两种注射或吸收方式； LCD液晶触摸屏操作界面，可实时显示工作模式、注射器型号、已注射/吸收量、已用时间、剩余时间等参数。 10、▲颅钻转速可达38,000rpm ，可以选择正向或逆向旋转，可以手动或脚踏方式控制，可根据实验要求选择0.5-2.3mm范围内多种规格钻头 。 11、★软件终生免费维护 | 否 | 套 | 1 |
| 三目体式显微镜 | 1，用于科研实验、小动物手术操作以及各种物质表面观察。 2，★目镜倍数：10X大视野平场目镜 视场直径20mm。物镜倍数：0.7X-4.5X 物镜变倍比 1：6.4。 3，★双目观察头：瞳距55-77mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转。视场范围：31.2 mm -5.1mm。 4，★总放大倍数：7X-45X（10X目镜），3.5X-22.5X（10X目镜+0.5X辅助镜）。 5，★万向支架：360°旋转，长短自由伸缩。 6，工作距离：100mm（10X目镜），170mm（10X目镜+0.5X辅助镜）。调焦机构：调焦手轮松紧可调。LED环形灯，亮度可调，为低压无级调光；无频闪及明暗变动，视觉柔和； 光照度均匀，不会产生虚影，清晰度高，不会发烫。 7，★CCD像素：795*596（PAL制式），811*508（NTSC制式）。 8，★软件终生免费维护 | 否 | 台 | 1 |
| 动物实验跑台 | 大白鼠跑台技术参数： 1、▲不少于五条跑道，跑道长580毫米，宽85毫米，高120毫米。小鼠六跑道，跑道长580毫米，宽70毫米，高120毫米。跑道速度无级可调，范围在0-100米/分。计长最大9999米，速度最大0-100米/分。 2、按键：按键。跑台倾角±35°均可调。电刺激开关控制，刺激电压100V范围可调。按键控制刺激、发光、发声。使用电压220V单相，频率50HZ，总功率200W。软件终生免费维护 | 否 | 套 | 2 |

（第二包）

| 设备名称 | 具体技术参数描述 | 是否进口设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.心肺复苏模拟人 | 功能要求： 1.采用彩色液晶显示:模拟心电图显示、触摸屏设计，用户可触摸屏幕按钮进行方式选择、参数设置、训练考核。模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 2.模拟生命体征: 2.1 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 2.2 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 2.3抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 3.瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。瞳孔对光反射：光线照射一眼时，另一眼瞳孔立即缩小，移开光线瞳孔扩大。检查间接对光反射时，应以一手挡住光线以免对检查眼受照射而形成直接对光反射。可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 ★4. 三种操作方式:可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 ★4.1方式一: CPR训练，可进行按压和吹气训练。 ★4.2方式二:模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30: 2 的比例，完成5个循环操作。 ★4.3方式三:实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 5.控制器显示屏功能： 5.1电子监测:电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 5.2语音提示:训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 5.3文字提示: 训练和考核中全程中文文字提示。 5.4条形码显示吹气量:设备可根据吹气量的大小（过少、合适、过大等），有不同颜色的提示 5.5可自行设定操作时间，以秒为单位。 ▲5.6操作频率: 2015标准为至少100- 120次/分，也可自行设定数值。 5.7电源状态:采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。 ▲5.8操作结束后打印操作过程。 5.8.1成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 5.8.2面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用热塑弹性体混合胶材料. 5.8.3模型解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、消毒清洗不变形，拆装更换方。 | 否 | 套 | 2 |
| 2.电动骨钻 | 1.适用手术：创伤手术/关节手术，转速：0-1200/0-200； 2.夹持范围：0.4-8mm； 3.配件：电池两块，充电器一个，夹头钥匙一个，消毒通道两个，转头12支 | 否 | 套 | 2 |
| 3.手持式雷达 测速仪 | 1.工作波段：24.125G HZ (K波段)；雷达3db波束宽度：±5°；测速范围：20km/h～300km/h；测速精度：±1 km/h；工作模式：同向、反向、双向；打印机接口：RS-232 2.显示区域：3.5″彩色触摸液晶屏；显示分辨率：320×240；工作温度：－20℃～+60℃；电池容量：+DC 8.4V/ 4Ah（手柄电池）；产品体积：不超过0.81 kg （不包括电池 | 否 | 台 | 3 |
| 4.离心机 | ★1.最高转速 4000rpm；最大相对离心力 1790×g；最大容量 12卡；定时范围 1min～99min；转速精度 ±20r/min；支持电源 AC 220±22V 50/60Hz 10A 2.总功率 100W；整机噪声 ≤ 65dB（A）；离心腔直径 Φ280mm； | 否 | 套 | 1 |
| 5.酶标仪 | 1.产品特点： ★1.1参比式通道设计，8通道快速测试，自动中心定位，测量更准确。 1.2智能光源控制，提高光源使用效率，延长灯泡使用寿命 1.3外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作; 1.4布板保存和导入功能，大幅提高常用项目的测试效率 1.5单板多项测试功能，单板可同时进行12种不同的测试 1.6多种定性/定量分析模式，可进行动力学项目测试和数据分析 1.7可打印中文综合报告，医院名称、病人姓名和项目均可输入中文 1.8具有完善的质控功能，自动保存质控数据，可打印多种质控图表 1.9可选配外接Found WorkStation酶免工作站软件，系统功能更强大 2.主要参数： ▲2.1样品参数：48/96标准板或条形板 2.2适用孔型：平底、U型和V型 ▲2.3测量范围：0.000 - 4.000 Abs ▲2.4准确性 ：±0.008A重复性 ：≤0.2% 2.5通道差异: ≤0.01A波长范围：330nm--1100nm ▲2.6波长配置：405、450、492、630nm ，可增配4种波长 2.7测试方法：快速扫描，精密扫描，动力学扫描 ▲2.8读板速度：单波长≤3秒/96孔 双波长≤6秒/96孔 2.9振板功能：可编程振板速度和时间 ▲2.10光源类型：单光源，卤钨灯 2.11输入方式：连接PC操作 2.12数据储存：10000000个测试数据，500个以上测试项目 2.13计算模式：定性模式，定量模式，多种定标曲线方程 2.14超佳环境：5℃--40℃，超大湿度：80% 2.15电源电压：220VAC±10%，(50±1)Hz | 否 | 套 | 1 |
| 6.分光光度计 | 1.性能指标： ▲1.1波长范围：325~1000nm ▲1.2波长准确度：±2nm ▲1.3波长重复性：1nm ▲1.4光谱带宽：4nm ▲1.5透射比准确：≤0.5%T 1.6透射比重复：0.2%T 1.7透射比范围：0~200%T 1.8吸光度范围：-0.301~3A 1.9浓度显示范围：0~9999 1.10杂散光：0.1%T 1.11稳定性：±0.001A 1.12输出接口：RS-232 2.功能特性： 高性能1200L/mm光姍，C-T式单色器结构，配以钨灯及光电转换器，确保了仪器具有高分辨率、高光度线性、低杂散光。宽大的样品室，最大可选择100mm的样品架，可满足不同行业的需求。具有T透光度（Trans） A吸光度（Absorbance） C浓度（Conc） F斜率（Factor）功能。 | 否 | 套 | 1 |
| 7.心电监护仪 | 一、监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 、呼气末二氧化碳（EtCO2）（选配）、双有创血压（IBP）（选配） 二、显示 ★1.支持同屏显示9道波形 2.具有ECG+NIBP+SPO2、NIBP+SPO2、SPO2三种大字体显示功能，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察；具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断；具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势；支持同屏显示多组血压测量结果，便于实时查看血压测量趋势 三、数据存储、回顾 96小时趋势图/表存储回顾；720秒波形冻结回顾；500组无创血压测量回顾；具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充。 四、性能特点 ★1.心电增益：×0.125、×0.25、×0.5、×1、×2、×4 六档及自动方式可选 ★2.共模抑制比：弱滤波模式：>95dB,监护和强滤波模式：>105dB 3.成人血压测量范围：10mmHg ～270mmHg；脉率测量范围：25-300 bpm；呼吸率测量范围：0-150 rpm；具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护； 4.具有药物浓度计算和滴定表计算功能；具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征；具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 ▲5.选配VGA接口，支持外接显示器 6.支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 7.生产厂家通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证 | 否 | 套 | 1 |
| 8.心电监护仪 | 一、监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、双有创血压（IBP）（选配）、呼气末二氧化碳（EtCO2）（选配） 二、显示 1.屏幕尺寸：8.4英寸彩色显示屏，分辨率：800×600 ★2.支持同屏显示11道波形 3.可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察；具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断；具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势；主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表。 三、数据存储、回顾 120小时趋势图/表存储回顾；1200组无创血压测量回顾；48小时全息波形存储回顾；200组报警事件/心律失常事件回顾；具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充。 四、性能特点 1.支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联 ★2.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 ★3.支持选配IBP监测功能，支持双通道有创压监测，支持CVP、ART、PA、PPV等测量 ★4.标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 5.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护；具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征；选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息；具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站；声光双重三级报警，同屏显示报警上下限。 ★6.技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯（2个独立的报警指示灯） 7.可选配旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶 ▲8.具MEWS评分功能,可快速评估病人病情 9.支持选配无线联网功能，实现无线/有线等混合方式联网；支持选配触摸屏操作，支持锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态；可选配三通道内置热敏打印机；标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等 10.通过CE认证，通过FDA注册；生产厂家通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证 | 否 | 套 | 1 |
| 9.血糖仪 | 1.工作原理：电化学法；检测范围：1.1-33.3mmo/L；工作温度：6℃-44℃；测试时间：平均5S；血细胞压积率：30%-55%；试纸代码个数：49个。 2.存储容量：可存储不少于500组带日期和时间的血糖测量值；测量方法：葡萄糖氧化酶；取血部位：手指、前臂、手掌。 3.取血方式：虹吸；采血量：最少1微升；电池使用型号：3V纽扣电池；按钮数量：上下两个箭头按钮 | 否 | 套 | 1 |
| 10.电子血压计 | 可动式臂筒，上下调整方便，可通过显示屏幕直观判断手臂位置摆放是否正确，以获得准确的测量结果；AAMI标准，精度保证 | 否 | 个 | 3 |
| 11.大腿肌肉缝合模型 | 主要功能： ▲1.可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 2.皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤撕裂。 ▲3.并有多处已切开伤口，暴露模拟红色皮下和肌肉组织。 4.除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。 | 否 | 个 | 4 |
| 12.破壁机 | 1.操作方式：触控式 2.档位：8档以上 3.功能：碎中药及不破坏中药成分，搅拌 4.特色功能：自动清洗 5.真空刀头类型：高质量刀片 6.刀头材质：不锈钢 7.刀片页数：6刀 | 否 | 个 | 1 |
| 13.心肺听诊腹部触诊系统 | 1、心肺检查电子标准化病人： ★1.1 “非接触传感器网络”完全覆盖每个听诊部位和听诊区域，通过逻辑程序的识别与管理，实现智能化听诊，将电子听诊器放在仿真人体的任何一个听诊部位，都能听到各自相应的体征，如同在真实病人身上进行体格检查； 1.2每名心肺检查电子标准化病人可提供典型的不少于80名心脏病人和不少于60名肺脏病人综合体征的查体训练； ▲1.3采用“电子听诊器”听诊，提升心音、呼吸音的听诊效果； 1.4心脏听诊除常规的五个瓣膜听诊区，还需具备“心尖内侧听诊部位”、“心脏明显增大后的心尖听诊部位”及“胸骨左缘第四肋间听诊部位” 符合临床实际听诊检查要求。 ▲1.5设有与临床一致的呼吸音听诊部位，通过“非接触传感器网络”技术，实现胸前背后满肺野的听诊，且左侧前胸的呼吸音听诊均伴有相应的心音； 采用震动传感器，模拟舒张期细震颤、收缩期细震颤和连续性细震颤； 1.6具备“心尖搏动”的触诊，形象模拟器质性心脏病“心尖位置的改变”，加深了对心音产生机制的描述与理解； 1.7除模拟二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，新增了肺动脉瓣狭窄杂音传导的听诊，随传导距离的延长，杂音强度逐渐衰减； 1.8教师主控机具备“扩听示教”功能，在电子标准化病人身体的每一个听诊部位，可通过电子听诊器将其心音、呼吸音听诊体征直接扩放输出，供大家同时听诊，方便教师示教、讲解； 1.9具备非接触传感器网络，保证仿真人体体表结构完整无缺“锁骨、胸骨、胸骨角、剑突、各肋骨、各肋间隙、肩胛骨”等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，提供确定听诊部位的依据，提高教学质量。 2、腹部检查电子标准化病人 ： 2.1电子标准化病人呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、腹直肌、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确。 ★2.2电子标准化病人能模拟不少于43种腹部检查体征，同机器人一样实现智能化控制，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动，创造了一位智能化的仿真病人，供学生进行反复地触诊训练。 ▲2.3肝脏触诊：有三种不同质地的肝脏，质软似触口唇、质中等硬似触鼻尖、质硬似触额头；有多种不同肿大程度的肝脏；有多种不同表面形态的肝脏（有的边缘不整、有的表面有大小结节）。 ▲2.4脾脏触诊：有多种不同肿大程度的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹。 ▲2.5胆囊触诊：有触痛的肿大胆囊，无触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别。 ▲2.6具有十种压痛、反跳痛体征的腹部疾病，供学生查体训练。 2.7具有多种腹部血管杂音听诊和肠鸣音听诊体征。 3、网络化交互式教学主控制平台： 3.1实验室局域网络结构，分为教师主控机和学生实验机，具备网络教学及考核功能。 3.2全体教学：教师主控机可将编辑的教学内容、病例、试题等，实时传送给所有学生机； 3.3分组教学：教师机与学生机可以个别交互对话，也可分组教学； 3.4实时示教：教师主控机可实时地将全部教学内容转播给全体学生机，进行示教； 3.5网络监控：在学生自学与分组教学中，教师机可以监控所有学生机的实际状态； 3.6网络考试：学生的考核成绩和评估报告可上传到教师机，可查询、打印和存档。 4、系列教学软件：（中、英文版，网络版） 4.1心脏听诊和肺脏听诊教学软件需根据全国高等医药院校最新版统编教材为蓝本设计编排，采用C＋＋语言制作，图形界面色彩真实，体现多媒体动画和热区交互的表现形式，生动、直观易于理解。软件需提供不少于260种真实患者的心音、呼吸音，配制了相应的心音图、呼吸音图，制作二、三维动画，绘制静态示意图，并提供视频资料，将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音图、心电图、X线片、CT片、彩超等有机地结合在一起，图文并茂、生动直观地阐述了心音、呼吸音的产生机理、听诊方法、听诊特点、出现时期、传导方向、等重点教学内容。 ▲4.2鉴别听诊，选择几十对性质差异不大、易混淆、难区别的心音、呼吸音进行鉴别，反复对照直至区别掌握。 4.3听诊考核与练习软件提供随机试卷考核和自制试卷考核两种形式，考试成绩可打印、存档。 4.4随机试卷考核：根据教学大纲要求编制随机考试与练习题库，系统随机编制上百组试题、练习题，难易程度自动搭配，题量与时间可任意设定，计算机自动判卷评分，并列出试卷的正确答案。 4.5自制试卷考核：教师自主选题、编制试卷，教师可填充、修改题库。 4.6腹部触诊教学与考核软件制作多媒体动画及活动影像，直观表现了肝、胆囊、脾的解剖特点、生理机制，表述肝、胆囊、脾肿大的常见疾病、简要发生病理及临床意义，重点阐明肝、胆囊、脾的触诊机理、触诊内容、触诊方法、常见错误、技能掌握关键点、肝、脾肿大的测量方法等必须掌握的重要内容以及腹部常见疾病压痛、反跳痛、腹部血管杂音和肠鸣音的听诊等教学内容。 | 否 | 套 | 2 |

注：★号项为实质性要求必须满足项，不满足视为无效投标。▲项为扣分项，具体详见评分细则。

二、商务要求

1、交货安装时间：进口设备签订合同后90日供货，国产设备签订合同后45日供货。

2、交货地点：成都体育学院。

3、付款方式：

3.1、中标人在合同签订前须按招标文件的规定向采购人缴纳规定数额的履约保证金。验收合格后，。质保期满一年后，采购人财务部门接到供应商通知和支付凭证资料文件以及采购人相关人员确认本合同货物与服务等约定事项已履行完毕的正式文件后三十日内无息全额退还。

3.2、货物验收合格后，中标人须提前向采购人提供合法有效完整的完税发票及凭证资料。因发票不合格或瑕疵给采购人造成的一切损失（包括但不限于税务损失）由供应商承担。采购人至收到供应商相关发票、凭证资料以及验收报告之日起三十日内完成全额货款的支付结算。

4、验收标准：中标人与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》(川财采〔2015〕32号)以及成都体育学院校内制度《成都体育学院采购验收管理办法》（成体院【2017】149号）的要求进行验收。供应商可在http://zcglc.cdsu.edu.cn/gzzd/cgzd/xxcgzd/2017-12-20-259.html 查阅《成都体育学院采购验收管理办法》具体内容。

依据《成都体育学院采购验收管理办法》（成体院【2017】149号），本项目采购金额10万（含10万元）以上的设备，须进行技术验收：试运行期满3个月后，组织技术验收部份的质量验收，质量验收合格后，再进行最终的履约验收。

5.应提供的伴随服务：
5.1中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
5.2在质保期内，2小时内作出响应，如4小时内无法电话解决问题，中标人维修工程师应在接到故障报告后24小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用由中标人承担。（元旦、春节、劳动节、国庆节四个法定节日除外）。
5.3备品备件要求：货物验收合格后运行1年所需的备件，备件应提供详细的不变的分项报价。
5.4安装调试及验收：
5.4.1中标人负责设备安装、调试。
5.4.2设备安装调试过程中，中标人对采购人相关人员进行技术培训，确保能够进行日常操作及维护保养。
5.4.3验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。
3.4.4质保期内中标人应免费负责设备维修及抢修。
5.4.5质保期后，中标人应向采购人提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
6、质保期：若各产品技术参数要求中已包含质保期，以技术参数要求为准，否则，进口设备验收合格后两年；国产设备验收合格后一年。

7、培训方式：免费培训，具体培训日期和时间长短由双方商议决定。

注：若技术要求中指定或变相指定品牌、型号、产地等均不作为招标要求。