成都体育学院

老浴室右侧部分维修改造项目

招

标

文

件

成都体育学院资产管理处

2017年9月

第一部分  项目概况

一、项目名称：成都体育学院博士生公寓维修改造项目工程。

二、项目地点：成都市一环路西一段19号成都体育学院院教学区内。

三、项目要求：

（一）基本内容概况：

为了保障我校师生正常洗浴，将对学生老浴室右侧一二楼进行维修改造，大约改造136个浴室浴位。

1、油漆粉刷：部分旧墙体铲除、找补腻子、更衣间及大厅等乳胶漆粉刷、浴室内防水乳胶漆粉刷；

2、管道改造：部分旧管道拆除、增加安装淋浴管道、冷热水阀门安装、淋浴喷头安装；

3、隔断安装：浴位隔断安装带浴帘或半高回弹门、浴室门厅隔断安装；

4、旧门拆除：初步拆除旧门4个

5、单间旧浴位改造：原三个单间浴室旧木门拆除，新开门洞3个，封闭老门洞3个，新增大约19个浴位管道铺装等；

6、二楼更衣间改为浴位：大约可增加10个浴位，冷热水主管道及支管道安装，外接下水管道及室外排污管安装等。

7、建渣清除外运；

8、其它相关工作等。

（二）施工要求详见工程量清单中特征描述。

（三）材料产品要求详见工程量清单中说明

投标主要材料要求正规厂家生产的环保产品，投标时注明品牌，须提供环保证明材料，以作为评审评分时参考。

四、工期要求

自签订合同之日起，30日历天内完工并通过验收。否则，按每延期一天处罚合同金额5%的违约金。

五、投标单位资格

1、在四川省内注册并具有独立法人资格的合法企业，具备建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程施工专业承包二级及以上（目前最低资质为二级）资质；

2、有相当经济实力良好信誉和健全的财务会计制度，三年内在经营活动中无重大违法违规记录；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、近3年已完成3 个及以上类似施工业绩，具有针对该项目履行合同所必须的设备和专业技术能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具有较强的售后服务能力。

六、投标保证

如在投标中一经发现投标单位投标文件材料弄虚作假，中标单位中选后5日内不按约定签订施工合同，不按要求进场施工，材料品牌、用量、材料配比弄虚作假，取消中标单位的中标资格，并作为不诚信的投标单位记录在案。

第二部分  招标文件

投标单位收到招标文件后，应认真阅读和全面理解招标文件中的所有内容，如果由于投标单位对招标文件理解的偏差，造成投标文件不能符合招标文件的要求而被拒绝，责任由投标单位承担。

一、现场踏勘

在投标截止前投标单位自行前往联系踏勘现场，费用自理。

二、招标原则和投标报价

（一）招标原则

为维护招投标活动双方当事人的合法权益，确保评标活动“公平、公正、科学、择优”的原则，由于本维修改造的工程量和改造预算金额较小，在《四川省2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准》以下，参照《中华人民共和国招标投标法》和《四川省装饰装修工程招标投标管理办法》的有关规定，结合本维修改造工程实际进行自主公开招标。招标公告将在《成都体育学院校园网》主页上公告。

（二）投标最高限价：20万元

（三）投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标内容及技术要求的报价。维修工程量清单报价表中“综合单价”包含所有费用、税金等。

2、根据甲方招标文件、招标内容、现场踏勘，投标单位自行负责按市场价格和自己的实力编制投标报价﹙注：招标工程量清单中甲方已给定的主要材料暂估单价及暂列金额，报价组价时不得更改，凡是发现更改的投标报价为无效报价﹚，中标后综合单价固定，工程量经审计按实结算。

三、工程质量要求

工程质量应符合国家现行相关施工验收规范标准，应符合我国制定的相关规定。

四、开标与评标

（一）投标截止时间即为开标时间（北京时间2017年9月29日下午14：30－15：00），招标单位立即组织有关评委开标、评标。开标地点：成都体育学院第二办公楼三楼会议室，即投标文件递交处。

（二）评标方法：综合评分法。

1、 评标程序

1.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的要求的;

（3）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

（4）招标文件规定的其他无效投标情形。

1.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

1.1.2．1  投标报价不符合招标文件规定的价格标的；

评标委员会对投标文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，评标委员会应当评定为不影响整个投标文件有效性和采购活动公平竞争，并通过投标文件的符合性审查，但应在投标文件规范性方面根据情况进行扣分：

（1）投标文件（包括单独递交的开标一览表）密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标人名称且得到投标人（法定代表人或者授权代理人）现场认可的；

（2）投标文件（包括单独递交的开标一览表）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（3）投标文件（包括单独递交的开标一览表）存在个别地方（总数不能超过2个且占应签字地方的比例不能超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（4）投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（5）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

1.1.2．2  投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

1.1.2．3  未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

1.1.2．4  附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

1.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

1.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

1.4推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

2、评标方法

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 评标细则及标准

2.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度和节能、环境标志产品及投标文件规范性等，财务状况虽不作为评分因素，但对投标单位服务实力能力评价作为重要参考依据之一。

2.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

2.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第四章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

2.5综合评分明细表

2.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

2.5.2综合评分明细表

| 评审项目 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评分（60分） | 投标 报价 | 60 | 满足招标文件要求且本次有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60。 |
| 技术评分 （20分） | 项目实施方案 | 20 | 项目实施方案制定要求合理、周密、科学、严谨和完整，符合招标文件的各项要求，根据项目实施方案的科学性、合理性和完整性等因素评审打分。 1、施工方案与技术手段及施工项目管理、工期安排、设备配置（15分）：施工组织方案合理性，施工质量技术手段；关键工序、关键施工技术、施工工艺、复杂环节、重点难点提出相应技术措施及质保措施；管理人员素质及管理经验、人员配备完整、专业配备齐全、完整，管理措施到位；准确、清晰的进度安排，施工进度计划和施工进度网络图能有效保证施工计划的实施；施工、试验和检测仪器设备配置齐全。合理、科学、全面的得11～15分，较合理、较全面、一般的得6～10分，差的得0～5分； 2、安全文明施工（5分）：安全文明施工及环境保护、消防等方面有切实可行的施工管理措施。合理、科学、全面的得4-5分，较合理、较全面、一般的得1-3分，差的及不全面的得0分； |
| 商务评分（20分） | 业绩 | 12 | 评标小组根据投标人提供2014年以来类似项目施工业绩的有一个得2分，最高12分; |
|  | 售后服务 | 6 | 有完善的售后服务，用多种方式在一定时间内为用户提供服务,和质量承诺和保修保养时间（6分）：有完善的售后服务，为用户提供服务,有工程质量的承诺和质量保修的具体时间，优的得4-6分，良好的得2-3分，一般的、差的得0-1分。 |
|  | 投标文件规范性 | 2 | 规范的得2分，其它的酌情扣分 |

五、中标通知

（一）招标单位确定中标单位后，向中标单位签发中标通知书。

（二）中标单位收到中标通知书后，与招标单位签订维修改造合同。

六、合同签订

（一）招标单位与中标单位将根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，在中标后5日内依据招标文件和投标文件双方签订维修改造工程施工合同。

（二）招标单位与中标单位签订合同后，对其他未中标的投标单位的未中标原因不作解释。

合同条款及格式 （参考样本）

成都体育学院

老浴室右侧部分维修改造项目

合

同

书

发包人（全称）： 成都体育学院

承包人（全称）：                              .

二零     年     月     日

第一部分  协议书

发包人： 成都体育学院                   (以下简称“甲方”或“发包人”)

承包人：                                (以下简称“乙方”或“承包人”)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规和本项目《招标文件》、乙方的《投标文件》、《中标通知书》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、工程概况

工程名称：成都体育学院博士生公寓维修改造项目工程

工程地点：成都市一环路西一段19号成都体育学院教学区内。

工程内容：招标文件要求及范围维修工程施工等。

资金来源：自筹。

二、工程承包范围及承包方式

1、乙方中标的施工方案及相应的投标报价的工程内容及相关工作。

2、甲方的变更内容。

3、承包方式：包工包料

三、合同工期

开工日期：暂定2017年10月9日，竣工日期：2017年11月8日以前，合同总工期30日历天数。

四、质量标准

工程质量标准：合格。工程质量符合国家现行验收标准。

五、签约合同价款

暂定人民币(大写)：              元整，小写：        元，最终结算价款以工程结算审定价为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件；

4、本合同专用条款；

5、本合同通用条款；

6、标准、规范及有关技术文件；

7、施工图纸和效果图；

8、工程量清单；

9、工程报价单或预算书；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

七、承包人项目经理：          。

八、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款，以及其他应当支付的款项, 具体付款办法详见专用条款。

十一、合同生效

合同订立时间：2017年    月       日,合同订立地点成都体育学院，本合同双方约定签字、盖章后生效。

十二、本协议书一式陆份，发包方执肆份，承包方贰份，具有同等法律效力。

十三、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人（盖单位章）：成都体育学院       承包人（盖单位章）：

法定/委托                            法定/委托

代表人（签章）：                          代表人（签章）：

地址：成都市武侯区体院路2号         地址：

邮编：610041                        邮编：

联系电话：028-85052057              联系电话：

开户银行：建行成都第四支行青羊支行   开户银行：

账号：51001446436051506118         账号：

2017年    月    日                            2017年    月    日

第二部分  通用条款

执行建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同(示范文本)》(建建【1999】313号) 通用条款

第三部分   专用条款

1 一般约定

1.1词语定义

见《通用合同条款》对本款所赋予的含义。

1.2语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.3.1适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《四川省建设工程质量管理规定》、《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家和地方现行法律法规。

1.3.2适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家及地方颁布的工程建设相关的法律、法规、标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：            。

国内没有相应标准、规范时的约定：合同签订时另行商议。

1.4合同文件的优先顺序

按《通用合同条款》执行。

1.5合同协议书

见《通用合同条款》，补充：本合同正本贰份，副本肆份，双方各执正本壹份，副本贰份。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供  无

2．发包人义务

2.2发出开工通知

按《通用合同条款》执行。

2.3 提供施工场地

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人将已具备施工条件的施工现场在开工前移交给承包方。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地内。

（3）双方约定发包人应做的其他工作发生时另行商订。

2.6支付合同价款

2.6.1本合同价款采用综合单价固定合同（按实际工程量结算方式）。

合同价款调整方法：根据现场实际情况由招标人提出的工程内容变更、签证及工程量增减等，须经甲方签字认可后才能进入结算。

2.7组织竣工验收

(1)承包人提供竣工图的约定：

(2)中间交工工程的范围和竣工时间：执行通用条款。

(3)甲方自收到乙方完整的竣工资料后办理工程结算。

结算时间：执行通用条款。

2.8其他义务无。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1监理人权力

总监理工程师：姓名                职务

发包人要托的职权：按监理合同执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权：按监理合同执行。

3.3监理人员

(1)按《通用合同条款》执行。

(2)总监、监理工程师按投标承诺实行压证施工。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守国家和地方相关法律与法规及本专用条款约定的法律法规和标准与规范，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.3完成各项承包工作

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：发生时另行协商。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：发包人负责协调相关部门和周边邻里关系，并相关办理手续，费用由发包人负担。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包方负责合同工程承包范围的已完工程交工前的成品保护工作并承担相关费用。。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：发包人负责处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作；发包人开工前7天内处理施工现场地面、地下管线、树木以及临近的建筑物、构筑物与本工程的高程和平面位置上的矛盾，提出保护方案。

(8)施工场地清洁卫生的要求：执行《通用条款》，

(9)双方约定承包人应做的其他工作：

4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责，按《通用合同条款》执行。

4.1.5保证工程施工和人员的安全，按《通用合同条款》执行。

4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，按《通用合同条款》执行。

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害，按《通用合同条款》执行。

4.1.8为他人提供方便，按《通用合同条款》执行。

4.1.10其他义务：合同中约定。

4.2履约担保

4.2.1发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  无  。

4.2.2双方约定的其他担保事项：无。

4.3分包

(1)本工程发包人同意承包人分包的工程：

4.4联合体：本项目工程不允许联合体投标。

4.5承包人项目经理

(1)项目经理(建造师)姓名：       职务:         。

4.6承包人人员的管理：按《通用合同条款》执行。

4.11不利物质条件：按《通用合同条款》执行。

5．材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

(1)承包人采购材料设备的约定：由承包方负责采购的材料，需经发包方在采购前签字确认质量后才能采购，所有材料均应符合设计要求，并按规定提供材质合格证书，检验合格后才能用于工程中。

(2)发包人提供的材料和工程设备：无。

6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2按《通用合同条款》执行。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施：无。

6.4施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1按《通用合同条款》执行。

6.4.2按《通用合同条款》执行。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施：按《通用合同条款》执行。

8．测量放线

8.1施工控制网

8.1.1按《通用合同条款》执行，完成期限约定在工程开工前14天内完成。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1按《通用合同条款》执行。

9.3治安保卫

9.3.1按《通用合同条款》执行。

9.3.3按《通用合同条款》执行。

10．进度计划

(1)承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：         工程师确认的时间：收到以上文件后7日内审定批准。

(2)群体工程中有关进度计划的要求：无。

(3)工期延误

a工期要求：2017年10月9日开工，2017年11月8日竣工。

b工程延误：重大设计变更或其他非承包人原因造成工期延误，经甲方签字确认后，本合同竣工日期顺延。

11.开工和竣工

(1)异常恶劣的气候条件

由于出现异常恶劣气候(指雨天、雪天或不可抗力的自然灾害)的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5承包人的工期延误

按《通用合同条款》执行。除工程量增减和设计变更所引起的工程量增加外，其他不得要求顺延工期。

l1.6工期提前：按《通用合同条款》执行。

12．暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任：按《通用合同条款》执行

13．工程质量

15．变更

15.1本工程的工程量增加或变更，根据双方协商按实结算。

15.2投标报价中已有适用于此工程项目的综合单价，经发包人确认后按已有的综合单价计算。

15.3投标报价中只有类似于变更工程项目的综合单价，经发包人确认后可参照类似的综合单价计算。类似于此工程项目的综合单价是指工程量清单项目中除主要材料价格不相同外，其余人工费、机械费及其它材料费均相同的项目，可按中标综合单价加材料价差[材料价差为不同材料在施工当期成都市《工程造价信息》公布的“成都市建筑材料市场价格”中的市场综合价价差]调整确定类似工程项目的综合单价。

15.4投标报价中没有适用于或类似于此工程项目的综合单价，按《建设工程工程量清单计价规范﹙GB50500-2013）》、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件组成综合单价，其中该项目的材料价格按承包人的中标材料价格执行，属于新增材料的，按施工当月成都市《工程造价信息》中材料价格执行，信息中没有的材料由招发包人认质核价确定相应的材料价格。

15.5暂列金额

预留金是发包人为可能发生的增加工程量变更或因发包人原因引起的材料涨价而预留的金额，由发包人估列并掌握，根据工程施工实际发生的情况确定其是否支付或支付金额及支付时间。暂列金额只能按照发包人和监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.6暂估价：

16．价格调整

16.1物价波动引起的价格调整：按2.6.1款执行。

16.1.1采用价格指数调整价格差额：无 。

16.1.2采用造价信息调整价格差额：无。

16.2法律变化引起的价格调整：按2.6.1条执行。

17.计量与支付

17.1.2计量方法

按《通用合同条款》执行。

17.1.3计量周期

17.2预付款：施工合同签订后付合同金额30％的预付款。

17.3工程进度付款：

工程施工完毕-验收合格-付合同金额50%工程款-经决算审计程序，施工单位向成都体育学院基本账户交纳审定金额的5％作质保金后支付尾款全款。

17.4质量保证金：质保金期限一年。

17.5竣工结算

本工程结算造价以施工图、招标投标文件、竣工图、设计变更、现场签证等为最终结算依据。

18．竣工验收

18.7竣工清场：按《通用合同条款》执行。

18.8施工队伍的撤离：按《通用合同条款》执行。

19．缺陷责任与保修责任

19.2缺陷责任：按《通用合同条款》执行。

19.7保修责任

按《通用合同条款》执行。承包人应按保修责任书明确的工程承担工程质量保修范围、期限和责任。

20．保险

20.1工程开工前，承包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人生命财产办理保险，支付保险费；

20.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用。

20.3保险事故发生时，承包人须采取必要的措施，防止或者减少损失。

20.4本工程双方约定投保内容如下：承包人投保内容：按《通用条款》执行。

20.6.4改为：工伤保险效益，按国家工伤保险条例之规定执行。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1按《通用合同条款》执行。以当地政府认定或规定的标准为准。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任：按《通用合同条款》执行。

22．违约

22.1本专用条款未涉及内容均执行通用条款。

22.2承包人应实事求是编制竣工图。

24．争议的解决

24．1争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同申发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可按下列(2)种方式解决。

(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2友好解决

(1)如本合同与其他约定相违背的按本合同执行，其他未尽事宜，双方将另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力，若补充协议与本合同不一致时，以补充协议为准。

24．3争议评审：按《通用合同条款》执行。

25．其它未尽事宜双方另行商议。

安全、文明施工责任书

发包人(全称) 成都体育学院           (以下简称甲方)

承包人(全称)                        (以下简称乙方)

为了加强本维修改造工程建设项目的安全、文明施工管理，创建文明施工工地，防止人员伤亡、火灾、治安、及重大经济损失事故的发生，经双方协商签订本协议书。

第一条：安全文明施工措施费用甲方按照招标文件要求执行。

第二条：甲方委托监理单位                       负责对本工程安全、文明施工进行全过程的监督、检查。乙方应服从管理和监督，做好现场安全、文明施工的各项工作。

第三条：乙方应主动做好以下工作：

1、施工现场办公及生活临设、大门和围墙等重要设施须按甲方要求设置，现场布局合理整洁，无杂、积水、异味，并保证安全、美观；安全文明施工标志、标牌应设置在明显位置；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。

2、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照成都市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入城市下水管道；不得破坏工地周围树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得在工地外道路上遗洒，同时应严格出场车辆的轮胎清洗，避免尘土带到城市道路上。

3、外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止打架斗殴。

4、施工车辆进出工地时注意工地交通安全，必须缓速行驶；设置明显警示标志。

5、施工现场临时用电包括施工用电和生活用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，变压器和配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使角电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

6、现场消火栓及其他消防器材配备安全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

7、现场施工人员须统一佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；严禁工人酒后上岗。

8、各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生土方坍塌等一切施工安全事故。

9、工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖可统一安装空调。

10、施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；同时每天应派安全、文明施工值日佩带明显袖套在工地巡视，对甲方以及建管、监理部门提出的其他有关安全、文明施工

等方面要求必须积极配合，认真履行。

第四条：安全文明施工措施费的使用按施工合同执行；凡发生事故造成人员伤亡、财产损失，全部费用及法律责任均由乙方自行负责，市、区主管部门针对该项目因文明施工措施不力受到批评和处罚一律均由乙方负责。

第五条：处罚措施：

l、乙方在施工过程中，如果因文明施工问题受上级主管部门处罚一次则扣除本工程甲方付给乙方文明施工费的5％；如果因文明施工问题，上级主管部门要求停工整顿一次则扣除本工程甲方付给乙方文明施工费的50％。

2、乙方在施工过程中，如果因安全施工造成特大事故的则扣除本工程甲方付给乙方安全施工费的100％；如果因安全施工造成重大事故的则扣除本工程甲方付给乙方安全施工费的50％；如果因安全施工造成一般事故的则扣除本工程甲方付给乙方安全施工费的5％。

以上处罚决定以市以上行政主管部门的处罚为依据。

第七条：本协议自双方签字盖章后生效。

甲方(盖公章)                          乙方(盖公章)

法人代表人                            法人代表人

委托代理人                            委托代理人

年    月     日

房屋建筑、维修工程质量保修书

发包人(全称)  成都体育学院

承包人(全称)

为保证成都体育学院老浴室右侧部分维修改造工程 在合理使用期限正常使用，发包人承包人经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程、装饰工程等项目。具体保修的内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格时起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、土建工程为建筑物合理的使用年限。

2、屋面、外墙面、厨卫间及有防水的其他房间的防水工程为 5年；

3、电气管线、上下水管线安装工程为2年；

4、供热及供冷系统为 2  个采暖期、供冷期；

5、室外的上下水等市政公用工程为 2年；

6、给排水、装饰工程为 2 年：

7、其他约定：签约时另行约定 。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到保修通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如上下水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

双方约定：承包人向发包人支付工程质量保修金额为工程结算价款的5%，在支付尾款前转让成都体育学院基本账户。质量保修金银行利率不计。

五、质量保修金的返还

工程竣工验收合格之日起1年后14日内，扣除由发包人代为支付的维修费或应由承包人承担的赔偿金后，发包人退还承包人剩余工程质量保修金。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：中标签定合同时另行协商。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）               承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）               法定代表人（签字）：

年    月    日

建设工程廉政合同

发包人(全称)  成都体育学院

承包人(全称)

根据及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，成都体育学院

维修工程  的项目法人(以下称甲方)与施工单位(以下称乙方)，特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(二)严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同楷另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)甲方工作人员的配偶，子女等直系亲属不得从事与甲方工程有关的材料设备供应，工程分包、劳务等经济活动等。

(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金。有

价证券，贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应由甲方给予赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通上级建设主管部门给予乙方至少二年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为成都体育学院        维修改造工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：                  乙方单位：

法定代表人或委托代理人：    法定代表人或委托代理人：

地    址：                  地    址：

电    话：                  电    话：

年     月     日

（以下空白）

*********************************************************************

第三部分    投标文件

一、投标文件的组成

（一）授权委托书（附件一）；

（二）投标函（附件二）；

（三）维修改造工程量清单及报价表（附件三）；

（四）维修改造施工方案；

（五）工程质量、工期、安全保证措施等；

（六）其它资料。

二、投标文件的份数和签署

（一）投标单位报送投标文件共贰份：正本壹份、副本壹份。分别在封面右上角标明“正本”、“副本”，将商务标部分和技术标部分装订在一册内（胶印装订，不采用打孔装订），按下列顺序装订：

封面→目录（标明页码）→法定代表人授权委托书→投标函→工程量清单及报价表→施工方案→资格文件：企业营业执照副本复印件、企业机构代码（复印件）、税务登记证（复印件）、建筑装饰装修工程施工专业承包二级及以上（目前最低资质为二级）资质（复印件）、有效的安全生产许可证（复印件）、公司近叁年以来的主要业绩和获得的各种荣誉证书、材料环保证明材料等（所有复印件均需加盖鲜章）。

（二）投标文件要加盖投标单位公章和法定代表人或授权代表人签字或盖章。

（三）投标的密封。投标文件必须密封，在密封处加盖单位印章。

（四）投标文件截止日期：投标文件截止时间为2017年9月29日下午14：30－15：00，递交投标文件，地点：成都体育学院第二办公楼三楼会议室。如超过投标截止期送达的投标文件将作弃权论。投标文件递交后不得撤回或修改。

三、投标文件格式及附件（详见附件）

附件一:

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：                         公司法定代表人__________职务      授权_________               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义参加贵校

项目的投标及合同的执行、完成和保修情况，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

我公司对被授权人的签名负全部责任，被授权人签署的所有文件，不因授权人或授权的改变而失效。本授权书从授权之日起生效。

授权人签名：_______________

被授权人签名：_____________

投标人单位名称（公章）：________________________

单位地址：______________________________________

电    话：_________________

传    真：_________________

（附：委托代理人身份证复印件盖投标单位鲜章）

授权日期：_______年_____月_____日

附件二：

投   标   函

致：成都体育学院

我公司详细研究了贵单位工程招标文件及相关资料，我们承诺按招标文件中的规定对投标承担全部责任和义务，现递交我公司投标文件。

1、经我单位现场勘测并仔细研究成都体育学院             维修改造工程招标文件的投标须知、合同条件、技术资料、图纸、合同主要条款和其他有关文件后，我方愿意以投标报价金额人民币（大写）：                     元，小写                   元， 按上述文件中的要求，承包成都体育学院                     维修改造工程，完成并维护上述全部工程。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动等采购活动的投标人应当具备的条件。

- 具有独立法人资格；具有合法的组织机构代码；

- 具备独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 法律、法规规定的其他条件。

3、一旦我方中标，我方保证在接到招标方开工通知后    日内开工，并       日期内竣工，经有关部门验收合格后，移交整个工程及全部资料。

4、我方同意贵单位选择招标单位的办法，并同意自行承担我公司为投标所发生的一切费用。

5、我方同意在正式签署合同协议之前，我公司的投标文件将始终对我们具有约束力，并可以随时被贵单位接受。

6、我公司在收到中标通知书后即开始履行合同规定我方的职责与义务，并保证在合同要求的工期内完成合同约定的所有工程。

7、无论投标结果如何，所有投标文件我方将不收回。

此函。

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

地址：

联系电话：

日期：2017年    月    日

附件三：

|  | 成都体育学院浴室给水及隔断改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招 标 人： |  |  | 成都体育学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (单位盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 人: |  |  |  |  |  |  | 复 核 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 时 间: |  |  |  |  |  |  | 复 核 时 间: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扉-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： | 成都体院老浴室右侧部分维修改造项目 |  |
| 1.工程概况 |  |  |
| 建设规模：560㎡左右。部分旧墙体铲除、找补腻子、更衣间及大厅等乳胶漆粉刷、浴室内防水乳胶漆粉刷；部分旧管道拆除、增加安装淋浴管道、冷热水阀门安装、淋浴喷头安装；浴位隔断安装带浴帘或半高回弹门、浴室门厅隔断安装；旧门拆除；原三个单间浴室旧木门拆除，新开门洞3个，封闭老门洞3个，新增大约19个浴位管道铺装等；二楼更衣间改为浴位：大约可增加10个浴位，冷热水主管道及支管道安装，外接下水管道及室外排污管安装等。建渣清除外运；其它相关工作等。 工程特征：旧房维修改造 计划工期：30天 施工现场及变化情况： 自然地理条件： 环境保护要求： |  |  |
| 2.工程招标和分包范围 |  |  |
| 3.工程量清单编制依据 |  |  |
| 清单计价规范GB50500-2013、2015清单计价定额及政策性人工费调整，安全文明费率按建筑与装饰的计算 |  |  |
| 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 |  |  |
| 质量要求合格，为保证材料品质部分材料按暂估价计算，其余材料按《成都市工程造价信息》价格及市场价。 |  |  |
| 5.其他需说明的问题 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：成都体育学院浴室给水及隔断改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
| 1 | 011608002020 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 | ㎡ | 395.3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011608002001 | 旧墙面铲除 | 旧墙面铲除 | ㎡ | 1266.48 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011406003002 | 墙面批刮防水腻子 | 铲除部分刮防水腻子 | ㎡ | 1266.48 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011406001003 | 乳胶漆喷涂 | 1.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | ㎡ | 28 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011406001004 | 防水乳胶漆喷涂 | 1.油漆品种、刷漆遍数：防水乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | ㎡ | 1461.788 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011204003019 | 瓷砖墙面 | 1.墙体类型 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 | ㎡ | 25.5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011210004005 | 铝合金骨架浴室隔断（PVC防水防潮及五金） | 浴室隔断（PVC防水防潮及五金），只需要浴位之间的隔断板900*1200 | ㎡ | 150 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010807001008 | 塑钢窗 | 1.窗类型：塑钢窗 2.玻璃品种、厚度：钢化玻璃 3.五金材料：滑轮滑轨、卡锁 | ㎡ | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030412002026 | 防爆灯 直杆式 | 1.名称：防爆灯 2.安装形式： 直杆式 | 套 | 27 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
| 10 | 031001006027 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN63mm 5.连接方式:热熔连接 | m | 33 |  |  |  |  |
| 11 | 031001006015 | 室内PPR给水管(热熔连接) 公称直径≤20mm | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN20mm 5.连接方式:热熔连接 | m | 244 |  |  |  |  |
| 12 | 031003001007 | DN15截止阀 | 1.类型 ：DN15截止阀 2.自贡阀门 | 个 | 316 |  |  |  |  |
| 13 | 011612001009 | DN15铁管拆除 | 1.管道种类、材质 ：DN15铁管拆除 2.保护性拆除支管 | m | 235 |  |  |  |  |
| 14 | 011612002010 | DN15截止阀拆除 | DN15截止阀拆除 | 个 | 316 |  |  |  |  |
| 15 | 010605002025 | 彩钢夹芯板隔墙 安装 | 1.钢材品种、规格 2.钢板厚度、复合板厚度 3.螺栓种类 4.复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格 6.防火要求 | ㎡ | 17.025 |  |  |  |  |
| 16 | 010802002024 | 铝合金框彩钢夹芯板门M1522 | 1.门代号及洞口尺寸1500*2200 2.铝合金框彩钢夹芯板门 3.设门拉手 | ㎡ | 6.6 |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
| 17 | 010401003022 | 门洞砌实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：实心砖 2.砂浆强度等级、配合比：M15干混砂浆 | m3 | 4.975 |  |  |  |  |
| 18 | 011601001017 | 砖砌体墙掏门洞M0922 | 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | m3¦m | 5.94 |  |  |  |  |
| 19 | 011610001011 | 木门拆除 | 木门拆除 | ㎡ | 20.73 |  |  |  |  |
| 20 | 自编012 | 楼顶水箱加固 | 楼顶水箱加固 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | 自编014 | 建渣清运 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011701003001 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | ㎡ | 1098 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：成都体育学院浴室给水及隔断改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 0.26 |  |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 2.73 |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 5.5 |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项定额人工费+单价措施定额人工费 | 3.76 |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 成都体育学院浴室给水及隔断改造工程【建筑与装饰工程】 | 标段： |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 20000.00 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  | 20000.00 | - | - |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 成都体育学院浴室给水及隔断改造工程【建筑与装饰工程】 | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 元 | 20000.00 |  |
| 合 计 |  |  |  | 20000.00 | - |

| 材料(工程设备)暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 成都体育学院浴室给水及隔断改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  | 标段: |  |  |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 防水乳胶漆面漆 |  | kg |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防水乳胶漆底漆 |  | kg |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 浴室隔断（PVC防水防潮及五金） |  | ㎡ |  |  | 170.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防爆灯 直杆式 |  | 个 |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |